ANEXO III
PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

.

| DADOS DO LICITANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominação: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Fone: ( ) |  |
| e-mail: |  | CNPJ: |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 3.715,00 |  |  |  |
| 2 | CORTES DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M | 7.430,00 |  |  |  |
| 3 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE VER. ASFÁLTICO | M² | 3.121,00 |  |  |  |
| 4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 14,85 |  |  |  |
| 5 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO | M³ | 14,85 |  |  |  |
| 6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, ATÉ 2,00 M | M³ | 3.370,68 |  |  |  |
| 7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, ATÉ 1,50 M | M³ | 118,80 |  |  |  |
| 8 | REATERRO MANUAL P/ SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M³ | 348,95 |  |  |  |
| 9 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO | M³ | 3.140,53 |  |  |  |
| 10 | TUBO PVC PBA, CL 15, DN 50MM, C/ CONEXÕES | M | 2.688,00 |  |  |  |
| 11 | TUBO PVC PBA, CL 15, DN 75MM, C/ CONEXÕES | M | 234,00 |  |  |  |
| 12 | TUBO PVC PBA, CL 15, DN 100MM, C/ CONEXÕES | M | 336,00 |  |  |  |

| 13 | TUBO DEFOFO, DN 150 MM, C/ CONEXÕES | M | 120,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | TUBO DEFOFO, DN 200 MM, C/ CONEXÕES | M | 354,00 |  |  |
| 15 | TUBO PEAD PE-80, DN 20MM X 2,50MM | M | 1.800,00 |  |  |
| 16 | LIGAÇÃO DA REDE DN 50 MM, AO RAMAL PREDIAL | UNIDADE | 265,00 |  |  |
| 17 | LIGAÇÃO DA REDE DN 75 MM, AO RAMAL PREDIAL | UNIDADE | 13,00 |  |  |
| 18 | LIGAÇÃO DA REDE DN 100 MM, AO RAMAL PREDIAL | UNIDADE | 38,00 |  |  |
| 19 | CAIXA EM ALVENARIA C/ TAMPO DE FOFO | UNIDADE | 1,00 |  |  |
| 20 | TAMPÃO DE FOFO DN 600MM | UNIDADE | 1,00 |  |  |
| 21 | VÁLVULA GAVETA FOFO DN 200 MM C/ BOLSA | UNIDADE | 1,00 |  |  |
| 22 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 3.121,00 |  |  |
| 23 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M² | 3.121,00 |  |  |
| 24 | CBUQ – 3 CM ACABADO | M³ | 93,63 |  |  |
| 25 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³ | 14,85 |  |  |
| 26 | CIMENTO DESEMPENADO | M² | 297,00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL GERAL: |  |

Valor Total Geral, por extenso: __________________________________________________

Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes

Prazo de garantia:

a) Equipamentos/Materiais: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

.

Pagamentos:		Banco: _______________________	Agência: _______	Conta: ____________________

Declarações:

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

DECLARO que assumo inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

DECLARO que tenho pleno conhecimento da forma e modo como serão feitas as liberações dos recursos pela Autarquia Municipal, e que concorda integralmente com as mesmas.

.

Colina, em ____ de ________________ de 2020.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante: _____________________________________

RG do representante:	     _____________________________________